ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период проведения проверки** | **Кем проводилась проверка** | **Вид проверки (сфера деятельности)** | **Выявленные нарушения** | **Результат проверки** |
| Январь 2019 | Прокуратура Новгородского района | Исполнение законодательства об обеспечении доступа к информации в деятельности Администрации Бронницкого сельского поселения | На официальном сайте Администрации Бронницкого сельского поселения отсутствуют статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления, не размещены номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления; не размещена обобщенная информация о результатах рассмотрения обращений и принятых мерах за 4 квартал 2018 года. | Дело № 5-105/2019 от 22.02.2019  Постановление по делу об административном правонарушении |
| Апрель 2019 | Отделение административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новгородской области | Выполнение предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор № 87/1/1 от 09.06.2018 года | На территории д. Русско Новгородского района недостаточно пожарных водоемов для условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров и обеспечения подачи воды на тушение пожара из двух соседних резервуаров (водоемов) (имеется 3 пожарных водоема); водоем (у бывших мастерских), из которого производится забор воды для целей пожаротушения не имеет подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12\*12 метров для установки пожарных автомобилей в любое время года; на территории д. Малое Лучно Новгородского района Новгородской области не обеспечен проезд пожарной техники в любое время года в часть деревни, расположенной на другом берегу протока реки Гриб | Дело № 5-515/2019 от 28.06.2019  Постановление по делу об административном правонарушении |