ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период проведения проверки** | **Кем проводилась проверка** | **Вид проверки (сфера деятельности)** | **Выявленные нарушения** | **Результат проверки** |
| 20.10.2014 | Прокуратура Новгородского района | Соответствие состояния пожарных водоемов, расположенных на территории Бронницкого сельского поселения | Пожарные водоемы, расположенные по адресам:- д. Холынья, у д. № 119,- д. Чавницы, у д. № 55а;- д. Дубровка, у д. № 25эксплуатируются (содержатся) с нарушением требований пожарной безопасности, а именно:- все вышеуказанные пожарные водоемы не имеют подъездов с площадкой с твердым покрытием размером 12\*12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года- по направлению движения к пожарным водоемам, отсутствуют соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника | Вынесено постановление № 48 от 29.10.2014 г. о назначении административного наказания |